Załącznik nr 1.

Książka obmiarów Piotrkowska 182 klatka III – IV hol.

- Rozebranie ścian z bloczków gazobetonowych gr. 150 mm.

powierzchnia 0,93 m 3

- Rozebranie witryny aluminiowej.

powierzchnia 6,20 m 2.

- Demontaż paneli ściennych z płyt z paździerzowych na ruszcie drewnianym.

powierzchnia 55.10 m 2.

- Demontaż paneli sufitowych podwieszanych na ruszcie stalowym z płyt paździerzowych.

powierzchnia 112 m 2.

- Rozebranie posadzki wylewanej lastryko gr. 20 mm.

powierzchnia 5,76 m 2.

- Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na ścianach.

powierzchnia 10 m 2.

- Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku.

powierzchnia 66,26 m 2

- Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach.

- dodatek za pogrubienie o 2 mm.

powierzchnia 66,26 m2.

- Przygotowanie podłoża gruntowanie  emulsją gruntującą.

powierzchnia 226 m 2

- Posadzki z kamienia sztucznego układane na klej – przygotowanie podłoża.

powierzchnia 5,76 m2.

- Posadzki z kamienia sztucznego układane na klej metodą zwykłą.

powierzchnia 5,76 m2.

- Licowanie słupów prostokątnych płytkami o wym. 30x30 na klej – przygotowanie podłoża.

powierzchnia 5,76 m2.

- Licowanie słupów prostokątnych płytkami o wym. 30x30 na klej – metodą kombinowaną.

powierzchnia 24,20 m2.

- Licowanie ścian płytkami o wym. 30x30 na klej – przygotowanie podłoża.

powierzchnia 34 m2.

- Licowanie ścian płytkami o wym. 30x30 na klej – metodą zwykłą.

powierzchnia 34 m2.

- Ochrona narożników słupów i ościeży obłożonymi płytkami.

- listwami aluminiowymi.

powierzchnia 90 m3.

- Okładziny z płyt g-k suche tynki gipsowe pojedyncze na słupach i ościeżach na klej.

powierzchnia 12 m2

- Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach na rusztach metalowych rozstaw profili nośnych 40 cm.

powierzchnia 112 m2

- Malowanie farbą emulsyjną sufitów dwukrotnie.

powierzchnia 122 m2 .

- Malowanie farbą emulsyjną ścian dwukrotnie.

powierzchnia 67.70 m2.

- Malowanie farbą olejną drzwi płytowe wewnętrzne W.C.

powierzchnia 2,91 m2