Załącznik nr 2

Książka obmiarów

Piotrkowska 183/187 klatka II

- Zerwanie cokolika cementowego.

powierzchnia 105 mb.

- Przygotowanie podłoża pod cokoliki z płytek pow do 10 m2 .

powierzchnia do 94 m2.

- Cokolik z płytek 10 cm układanie na klej układanie na klej z przycinaniem płytek metodą kombinowaną.

powierzchnia 94 m2.

- Licowanie ścian płytkami na klej – przygotowanie podłoża.

powierzchnia 12,0 m2.

- Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 na kl;ej metodą kombinowaną.

powierzchnia 12,0 m2.

- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2.

powierzchnia 750,0 m2.

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbą emulsyjną starych tynków z przeszpachlowaniem nierówności praca na wysokości 5 – 10 m.

powierzchnia 195,0 m2.

- Gruntowanie ścian emulsją gruntującą.

powierzchnia 750,0 m2.

- Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku.

powierzchnia 367,0 m2.

- Tynki jednowarstwowe gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku.

powierzchnia 176,0 m2.

- Wewnętrzna gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach.

powierzchnia 378,0 m2.

- Wewnętrzna gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach.

powierzchnia 176,0 m2.

- Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą.

powierzchnia 554,0 m2.

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych.

powierzchnia 750,0 m2.

- Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym po szpachlowaniem ( 3 – 5 m2 w jednym miejscu ) klatki schodowej.

powierzchnia 60,0 m2.

- Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej farbą akrylową na powierzchni ponad 1 m2.

powierzchnia 60,0 m2.

- Dwukrotne malowanie farbą akrylową na powierzchni metalowych pełnych.

powierzchnia 30,0 m2.

- Dwukrotne malowanie farbą akrylową rur wodociągowych i gazowych średnica 50 -100 mm.

powierzchnia 12,0 m2.

- Dwukrotne malowanie farbą akrylową krat i balustrad z prętów prostych.

powierzchnia 134,0 m2.

- Zabezpieczenie okien folią

powierzchnia do 8.50 m2.

- Jednopomostowe rusztowanie wewnętrzne rurowe do robót wykończeniowych na sufitach przy wysokości do 7 m.

Wysokość transportu ponad posadzkę jednej kondygnacji 18 m.

powierzchnia 8.50 m2.

- Jednopomostowe rusztowanie wewnętrzne rurowe do robót wykończeniowych na sufitach przy wysokości do 7 m

pomosty dodatkowe.

Wysokość transportu ponad posadzkę jednej kondygnacji 18 m.

powierzchnia 22 m2.

- Wymiana drzwiczek hydrantowych p-poż.    szt 5.

- Kontener na gruz,                                           1 kpl.